TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção, ampliação e substituição de componentes do sistema de iluminação pública do Município de Esmeralda/RS, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Viários.

  - Tabela de Itens

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conector cunha Kara 3 – 6mm a 25mm | Unid. | 200 |
| 02 | Lâmpada bulbo 50W, 6500K | Unid. | 100 |
| 03 | Braço para luminária 2 metros, diâmetro 2” | Unid. | 20 |
| 04 | Luminária pública LED 150W com base e suporte circular 240mm | Unid. | 70 |
| 05 | Suporte circular 270mm | Unid. | 20 |
| 06 | Parafuso francês M16x70mm | Unid. | 50 |
| 07 | Parafuso 16x250mm rosca parcial 25mm | Unid. | 100 |
| 08 | Fita isolante 18mm x 20m | Unid. | 100 |
| 09 | Cabo flexível PP 2x2,5mm² | Metro | 100 |
| 10 | Base para relé fotocélula | Unid. | 50 |
| 11 | Relé Fotocélula com retardo 220v | Unid. | 160 |
| 12 | Fita autofusão 3M 19mm x 10m | Unid. | 5 |
| 13 | Conector perfurante CDP70 | Unid. | 200 |
| 14 | Suporte circular 240mm | Unid. | 20 |

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO

A contratação justifica-se pela necessidade contínua de manutenção do sistema de iluminação pública municipal, serviço essencial que contribui diretamente para a segurança da população, mobilidade urbana e adequada utilização dos espaços públicos.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A presente contratação fundamenta-se no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que permite a dispensa de licitação para contratação de bens e serviços de pequeno valor.

4. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade decorre da demanda permanente por manutenção da iluminação pública, do desgaste natural dos equipamentos e da substituição de componentes danificados.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste no fornecimento de materiais elétricos novos, certificados e compatíveis com o padrão técnico utilizado pelo Município.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deverá:

- fornecer produtos novos, sem uso anterior e em conformidade com as especificações técnicas exigidas;

- atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis;

- garantir a qualidade e durabilidade dos materiais fornecidos;

- substituir, sem ônus ao Município, quaisquer itens que apresentem defeitos ou inconformidades;

- realizar a entrega dos materiais no Município de Esmeralda/RS, em local a ser indicado pelo Secretário Municipal requisitante, observando os prazos estabelecidos pela Administração.

7. DO VALOR

O valor estimado da contratação será definido com base em orçamento apresentado e pesquisa de preços realizada conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

8. DO RECURSO A SER UTILIZADO

As despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Viários.

9. DA EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

A entrega deverá ocorrer conforme solicitação da Secretaria requisitante, com pagamento mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer os materiais conforme especificações, cumprir prazos, responsabilizar-se pela qualidade e manter regularidade fiscal durante a contratação.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fiscalizar a execução, receber e conferir os materiais, efetuar o pagamento e comunicar irregularidades verificadas.

12. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção ocorrerá mediante Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, adotando-se o critério de menor preço.

13. DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Viários, com fiscalização por servidor designado.

14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O fiscal do contrato deverá acompanhar a execução, registrar ocorrências e atestar o recebimento dos materiais.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis à Administração Pública.

Esmeralda/RS, 20 de fevereiro de 2026.

________________________________________

Estevão Juliano Soares

Secretário Municipal de Obras e Serviços Viários